## Lista de equipamentos
Planta Baixa para UFS LAB Rede OMADA 02/01/2026
| Tipo Original | Tipo Dispositivo | Ata Vigente ID de Contratação PNCP | Descrição | Marca | Quantidade | Cópia de Segurança | Total | Preço unitário | Desconto | Preço total
| ER8411 | Roteador Gateway | 07778585000114-1-000351/2025-000001 | Roteador para gerenciamento, monitoramento e segurança de links de internet. | MIKROTIK | 1 | 0 | 1 | BRL 592.14 | 0.00% | BRL 592.14
| SG2452LP | Switch L2+ | 13167804000121-1-000029/2025-000003 | Switch Camada 2 | Não foi informada na ata | 7 | 0 | 7 | BRL 1385.35 | 0.00% | BRL 9697.45
| EAP725-Wall | Ponto de acesso Wi-Fi 7 | 10735145000194-1-000240/2025-000001 | Ponto de acesso de alto desempenho | UBIQUITI | 6 | 0 | 6 | BRL 1698.99 | 0.00% | BRL 10193.94
| EAP650-Wall | Ponto de acesso Wi-Fi 7 | 10735145000194-1-000240/2025-000001 | Ponto de acesso de alto desempenho | UBIQUITI | 1 | 0 | 1 | BRL 1698.99 | 0.00% | BRL 1698.99
| EAP653 UR | Ponto de acesso Wi-Fi 7 | 10735145000194-1-000240/2025-000001 | Ponto de acesso de alto desempenho | UBIQUITI | 1 | 0 | 1 | BRL 1698.99 | 0.00% | BRL 1698.99
| CAT.5E | Cabo U/UTP CAT. 5e | 00509018000113-1-003577/2025-000002 | Suporta taxa de 1 Gbps em 100 m / 328 ft | Furukawa | 3 | 0 | 3 | BRL 615.00 | 0.00% | BRL 1845.00
|  | Computador completo | 45345899000112-1-000193/2025-000001 | Computador completo | LENOVO | 8 | 0 | 8 | BRL 6400.00 | 0.00% | BRL 51200.00
|  | Nobreak | 00348003000110-1-000499/2025-000001 | Nobreak 1200VA | CR ENERGIA | 8 | 0 | 8 | BRL 750.00 | 0.00% | BRL 6000.00
|  | Microscópio Óptico | 32479123000143-1-000135/2024-000002 | MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓPTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA , ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30° | Nexcope | 1 | 0 | 1 | BRL 6895.56 | 0.00% | BRL 6895.56
|  | Mesa Estação de Trabalho | 00497560000101-1-000083/2025-000001 | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MESA PLATAFORMA PARA 2 (DUAS) PESSOAS, MEDINDO 1400x1400x740mm (LxPxA) | Layout | 1 | 0 | 1 | BRL 2600.00 | 0.00% | BRL 2600.00
|  | Mesa de Escritório | 00497560000101-1-000083/2025-000001 | MESA AUTOPORTANTE LINEAR PEQUENA, MEDINDO 900x600x740mm (LxPxA) | Layout | 23 | 0 | 23 | BRL 700.00 | 0.00% | BRL 16100.00
|  | Cadeira | 89522064000166-1-000204/2025-000001 | Cadeira de Reunião Encosto: Altura 410 mm; Largura 450 mm; Assento: Profundidade 460 mm; Largura 460 mm; Altura assento ao piso: 490 mm. | CAVALETI | 23 | 0 | 23 | BRL 500.00 | 0.00% | BRL 11500.00
|  | Ar Condicionado | 34023077000107-1-000101/2025-000004 | Aparelho de ar condicionado tipo Janela, capacidade de refrigeração de 12.000 BTUs, tensão de 220 V, frequência 60HZ, com controle remoto sem fio, Tipo de Ciclo Frio, Selo Procel A, garantia de 1 ano. Com gás Refrigerante R410A. | MIDEA | 6 | 0 | 6 | BRL 2499.00 | 0.00% | BRL 14994.00
|  | Notebook | 46137410000180-1-000843/2025-000001 | NOTEBOOK 16GB 256 GB SSD M2 14’ WIN 11 PRO 60 MESES DE GARANTIA | LENOVO | 9 | 0 | 9 | BRL 5930.00 | 0.00% | BRL 53370.00
|  | Computador Workstation | 00509968000148-1-003075/2024-000001 | Microcomputador do tipo workstation | HP | 5 | 0 | 5 | BRL 11990.00 | 0.00% | BRL 59950.00
|  | Servidor | 45345899000112-1-000193/2025-000001 | Servidor | DELL | 1 | 0 | 1 | BRL 51000.00 | 0.00% | BRL 51000.00
Taxas de equipamento: | [10 empty] | BRL 299336.07
[7 empty] | Taxas de equipamento |  | Taxas adicionais |  | Taxas (0.0%)
[7 empty] | 299336.07 | + | 0.00 | + | 0.00
Total:
BRL 299336.07

## Mapa de localização
Planta Baixa para UFS LAB Rede OMADA 02/03/2026
Planta Campus
Planta Campus Mapa de localização
Planta Campus Lista de dispositivos
AP
|  | Nome do dispositivo | Modelo | Montagem | Altura | Ângulo | Canal (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) | Potência (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
(1) |  | EAP725-Wall | EAP725-Wall | Parede | 2.1 m | 270.0 ° | 1/36/- | 20 dBm/23 dBm/-
(2) |  | EAP725-Wall | EAP725-Wall | Parede | 2.1 m | 270.0 ° | 1/36/- | 20 dBm/23 dBm/-
(3) |  | EAP725-Wall | EAP725-Wall | Parede | 2.1 m | 270.0 ° | 1/36/- | 20 dBm/23 dBm/-
(4) |  | EAP650-Wall | EAP650-Wall | Parede | 2.1 m | 270.0 ° | 1/36/- | 20 dBm/23 dBm/-
(5) |  | EAP653 UR | EAP653 UR | Suporte de Teto | 3.0 m | -- | 1/36/- | 20 dBm/23 dBm/-
(6) |  | EAP725-Wall | EAP725-Wall | Parede | 2.1 m | 270.0 ° | 1/36/- | 20 dBm/23 dBm/-
(7) |  | EAP725-Wall | EAP725-Wall | Parede | 2.1 m | 270.0 ° | 1/36/- | 20 dBm/23 dBm/-
(8) |  | EAP725-Wall | EAP725-Wall | Parede | 2.1 m | 270.0 ° | 1/36/- | 20 dBm/23 dBm/-
Outros
|  | Nome do dispositivo | Categoria | Modelo
(1) |  | ER8411 | Gateway | ER8411
(2) |  | SG2452LP | Switch | SG2452LP
(3) |  | SG2452LP | Switch | SG2452LP
(4) |  | SG2452LP | Switch | SG2452LP
(5) |  | SG2452LP | Switch | SG2452LP
(6) |  | SG2452LP | Switch | SG2452LP
(7) |  | SG2452LP | Switch | SG2452LP
(8) |  | SG2452LP | Switch | SG2452LP

## Topologia
Planta Baixa para UFS LAB Rede OMADA 02/03/2026
Acesse o link a seguir (válido por 7 dias) para obter uma topologia mais detalhada:
https://use1-design.tplinkcloud.com/#/share/topology/019c20dc-6368-7bad-acb2-5e42948ac4d9

## Cobertura Wi-Fi 2,4G
Planta Baixa para UFS LAB Rede OMADA 02/03/2026
Planta Campus

## Cobertura Wi-Fi 5G
Planta Baixa para UFS LAB Rede OMADA 02/03/2026
Planta Campus

## Cobertura Wi-Fi 6G
Planta Baixa para UFS LAB Rede OMADA 02/03/2026
Planta Campus

## Diagrama de cablagem
Planta Baixa para UFS LAB Rede OMADA 02/03/2026
Planta Campus